คุณสมบัติของผู้แข่งขัน 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 2. มีบัตรประจำตัวนักเรียนของสถานศึกษาหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 3. เป็นผู้มีความประพฤติ เรียบร้อยและมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดการแข่งขัน 1. ลักษณะการแข่งขัน 1.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ 1.2 ทดสอบภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ โดยบริษัท ......................................................... เป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบการแข่งขัน 1.3 แข่งขันภาคปฏิบัติ งานทักษะพื้นฐานงานท่อ โดยแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัย............................ เป็นผู้ดูแลและ........................................รับผิดชอบการแข่งขัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แข่งขันภาคปฏิบัติ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ( Wall Type ) โดยบริษัท.................................................... เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการแข่งขัน ลักษณะข้อสอบการแข่งขัน สอบภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ โดยบริษัท.................................................. (15 คะแนน เวลา 30 นาที) สอบภาคปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานทักษะพื้นฐานงานท่อ ( 35 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง ) ตามแบบงานที่กำหนดให้ ปฏิบัติการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Wall Type) ยี่ห้อ ............................... รุ่น..................... (50 คะแนน เวลา 4 ชั่วโมง) 3. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะ 3.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Wall Type ) ยี่ห้อ ....................... รุ่น................................... ขนาด .................. บีทียู/ชั่วโมง เจ้าภาพจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ 3.2 วัสดุในงานทักษะพื้นฐานงานท่อ และวัสดุงานปฏิบัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Wall Type ) เจ้าภาพจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ 3.3 ให้แต่ละสถานศึกษาที่ส่งผู้เข้าแข่งขัน จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันทักษะพื้นฐานงานท่อ และงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกชนิด รวมทั้ง โต๊ะวางงานเชื่อม สารทำความเย็น R 22 ลวดเชื่อมและฟลั๊ก ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขัน จัดเตรียมมาเอง กติกาการแข่งขัน 1. ผู้เข้าแข่งขันต้อง เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคๆละ 3 ทีม มีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน ( สำรอง 1 คน ) 2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องรายงานตัว และแสดงบัตรก่อนการแข่งขัน 15 นาที 3. การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขัน ให้สวมใส่ชุดฝึกงานของแต่ละสถานศึกษา สวมแว่นตา ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าหุ้มส้น 4. ขณะทำการแข่งขันห้ามออกนอกบริเวณ ที่กำหนด หากผิดกติกา ให้ตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 5. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องใช้วัสดุ – อุปกรณ์ ที่คณะกรรมการจัดให้เท่านั้น 6. ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้ เข้ามาในสถานที่แข่งขัน 7. ห้ามบุคคลภายนอกแนะนำผู้เข้าแข่งขันในขณะที่ทำการแข่งขัน 8. ผลการตัดสิน ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน 1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. คณะกรรมการจาก บริษัท........................................................................ รางวัลในการแข่งขัน 1. รางวัลชนะเลิศ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกสถานศึกษาจะได้รับเกียรติบัตร ข้อกำหนดเพิ่มเติม เจ้าภาพเตรียมโต๊ะวางเครื่องมือไว้ให้ เครื่องมือสื่อสารห้ามนำเข้า บริเวณแข่งขัน การจุดไฟเชื่อมให้ใช้ Spark lighter เท่านั้น แคปทิ้วให้วงเป็นม้วนรัศมีวงกลม ½ นิ้ว ห้ามนักศึกษาทำการตรวจสอบรอยรั่วชิ้นงานก่อนส่งงาน ห้ามครูพี่เลี้ยงหรือลูกทีมสั่งการรบวนผู้เข้าแข่งขัน ระยะท่อด้านล่าง จุดรอยต่อระหว่าง จุดที่ 5 ,13 ให้ใช้ท่อทองแดงแข็ง ชนิด Type L ห้ามใช้แปรงทองเหลืองขัดเพื่อสวยงามแต่ขัดเพื่อเช็ครั่วได้ ห้ามนำเอกสารใด ๆ เข้ามา การวัดระยะเป็นมิลลิเมตร ต้องใส่แว่นตาขณะเชื่อมและอัดน้ำยา ใส่ถุงมือตลอดเวลาขณะทำงาน จุดบีบท่อวาล์วบริการ ให้บีบท่อทั้งสองข้างโดยชิ้นงานอยู่ตรงกลาง เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนงานท่อ ชื่อวิทยาลัย.................................................................................. สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด....................................................................................................................... จุดที่ ระยะและงานที่กำหนด คะแนนตามระยะที่กำหนด คะแนนทั่วไป ± 1 ม.ม. ± 2 ม.ม. ± 3 ม.ม. ± 4 ม.ม. ± 5 ม.ม. ±> 5 ม.ม. ดี พอใช้ ใช้งานไม่ได้ คะแนน 10 9 8 7 6 0 10 6 0 A ระยะ 15 นิ้ว(381 มม.) B ระยะ 13 นิ้ว(330 มม.) C ระยะ 1.5 นิ้ว(38 มม.) D ระยะ 2 นิ้ว(51 มม.) E ระยะ 3 นิ้ว(76 มม.) F ระยะ 8 นิ้ว(203 มม.) G ระยะ 8 นิ้ว(203 มม.) H ระยะ 3 นิ้ว(76 มม.) I ระยะ 6 นิ้ว(152 มม.) J ระยะ 2 นิ้ว(51 มม.) K ระยะ 1 นิ้ว(25 มม.) L ระยะ 4 นิ้ว( 101.5 มม.) M ระยะ 4 นิ้ว( 101.5 มม.) รวมคะแนน A-M (130) คะแนนที่ได้....................คะแนน 1 จุดบีบและเชื่อมเงิน 2 จุดเชื่อมเงิน 3 จุดเชื่อมเงิน 4 จุดเชื่อมเงิน 5 จุดเชื่อมเงิน 6 จุดเชื่อมทองเหลือง 7 จุดเชื่อมทองเหลือง 8 จุดขยายท่อ 9 จุดเชื่อมเงิน 10 จุดขยายท่อ 11 จุดบานท่อ (ชั้นเดียว) 12 จุดบานท่อ (ชั้นเดียว) 13 จุดเชื่อมเงิน 14 จุดเชื่อมเงิน 15 จุดเชื่อมเงิน 16 จุดบีบและเชื่อมเงิน 17 จุดบีบและเชื่อมเงิน รวมคะแนน 1-17 (170) คะแนนที่ได้....................คะแนน 18 ตรวจรั่วทั้งระบบและตันที่แคปทิ้ว 18.1 ระบบไม่รั่ว ได้ 20 คะแนน ถ้าระบบรั่วได้ 0 คะแนน ............ คะแนน 18.2 แคปทิ้วไม่ตันได้ 10 คะแนน ถ้าแคปทิ้วตันได้ 0 คะแนน ... ....... คะแนน รวมคะแนน 18 (30) ............ คะแนน 19 กิจนิสัยช่างที่ดีและความปลอดภัย 19.1 ความเป็นระเบียบของเครื่องมือและสภาพเครื่องมือ (15) เป็นระเบียบตลอดเวลา(10) เกะกะเป็นบางครั้ง(5) วางเกะกะตลอดเวลา(0) - การวางเครื่องมือ สภาพสมบูรณ์(5) ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง(3) ใช้งานไม่ได้(0) - สภาพเครื่องมือ 19.2 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ - ใช้ถูกต้องได้ 15 คะแนน ใช้เครื่องมือผิดประเภท ตัดครั้งละ 3 คะแนน ผิดเกิน 5 ครั้ง ได้ 0 คะแนน ........... คะแนน 19.3 การใช้อุปกรณ์ป้องกัน (15) ใส่ ใส่บ้างไม่ตลอดเวลาหรือไม่ใส่เลย (0) - ใส่แว่นตาทุกครั้งขณะทำการเชื่อม 5 - ใส่ถุงมือตลอดเวลาขณะทำการแข่งขัน 10 19.4 ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน (15) - ไม่มีเปลวไฟลนโต๊ะและอุปกรณ์ขณะทำการเชื่อม ได้ 5 คะแนน ถ้ามีได้ 0 .......... คะแนน - ไม่มีเครื่องมือและชิ้นงานตกหล่น ได้ 5 คะแนน ถ้ามีได้ 0 .......... คะแนน - ไม่มีแก๊สค้างสายหลังเลิกใช้งาน ได้ 5 คะแนน ถ้ามีได้ 0 .......... คะแนน รวมคะแนน 19 (60) คะแนนที่ได้....................คะแนน 20 คะแนนเวลาและความสะอาด ลำดับ 1-5 ได้ 10 ลำดับ 6-10 ได้ 7 ลำดับ11-15 เสร็จในเวลาได้ 5 ไม่เสร็จได้ 0 - เวลาที่ปฏิบัติงานเสร็จ สะอาดที่สุดได้ 10 สะอาดปานกลางได้ 7 ไม่สะอาดได้ 0 - ความสะอาด รวมคะแนน 20 (20) คะแนนที่ได้ ....................คะแนน 21 ความสวยงาม (10) ดีมาก(10) ดี(7) พอใช้(4) รวมคะแนน 21 (10) คะแนนที่ได้ ....................คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด (คะแนนเต็ม 420 คะแนน) ลงชื่อผู้ตรวจ.................................................................... (.............................................................) ลงชื่อผู้ตรวจ.................................................................... (.............................................................) ลงชื่อผู้ตรวจ.................................................................... (.............................................................) เกณฑ์ประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วันที่ ........................................ ณ วิทยาลัย.......................................................... สรุป คะแนนในภาพรวม ลำดับที่ ผลงาน คะแนนดิบ ร้อยละ หมายเหตุ 1 ภาคทฤษฎี 30 15 2 งานท่อ 420 35 3 งานติดตั้ง 435 50 รวมคะแนน 885 100 หลักเกณฑ์การให้คะแนนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ลำดับที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 1 กิจนิสัยและการจัดเตรียมเครื่องมือ 50 2 การติดตั้งงานท่อน้ำยา 125 3 งานตรวจรั่วระบบ การทำสูญญากาศ และเดินเครื่อง 90 4 งานระบบไฟฟ้า 30 5 งานปิดระบบ pump down 20 6 ความสวยงาม 70 7 เวลา 50 รวมคะแนน 435 1. กิจนิสัยช่าง 50 คะแนน รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 1.1 การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน (5) ผิดตัดข้อละ 1 คะแนน - เสื้อ 1 - กางเกง 1 - รองเท้า / อุปกรณ์ 1 - เจาะหู 1 - ใช้ถุงมือครบทั้ง 2 คน 1 1.2 การเตรียมเครื่องมือครบตามกำหนด (15) - เครื่องมือครบแข่งขันได้ 5 - เครื่องมือครบทำการแข่งขันได้ 5 คะแนน - สภาพเครื่องมือพร้อมใช้งานสมบูรณ์ 5 - สภาพเครื่องมือสมบูรณ์พร้อมใช้งา 5 คะแนน - ไม่ยืมเครื่องมือขณะการแข่งขัน 5 - เครื่องมือไม่ครบ และไม่สมบูรณ์ได้ 0 คะแนน - ยืมเครื่องมือขณะแข่งขันตัดเหลือ 0 คะแนน 1.3 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือขณะแข่งขัน (10) - ใช้เครื่องมือถูกประเภท 4 - ใช้เครื่องมือผิดประเภทตัดครั้งละ 2 คะแนน ตัดเกิน 3 ครั้ง ได้ 0 คะแนน - เครื่องมือตกพื้น 3 - ใช้เครื่องมือหรือชิ้นงานตกพื้นตัดครั้งละ1 คะแนน เกิน 3 ครั้ง ตัดเหลือ 0 คะแนน - เก็บเครื่องมือเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งาน 3 - วางเครื่องมือเกะกะขณะปฏิบัติงาน ตัดครั้งละ 1 คะแนน เกิน 3 ครั้ง ตัดเหลือ 0 คะแนน 1.4 พฤติกรรมครูพี่เลี้ยงและทีมงาน (10) - ตะโกนสั่งงาน 3 - ตัดครั้งละ 1 คะแนน เกินเกณฑ์คะแนน กำหนดให้ตัด - ใช้วาจาและอารมณ์แก่นักศึกษา 3 เป็น 0 ถ้าจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ให้ขออนุญาตกรรมการ - ชี้แนะการทำงานตลอดเวลา 4 ผู้ควบคุม 1.5 กิจนิสัยช่าง (10) - ใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะเจาะรู (แว่นตาใส) - ดูจากภาพรวม - ใส่ถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน ดี 10 คะแนน (ปฏิบัติได้ตลอดเวลา) - วางอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ปานกลาง 7 คะแนน (ปฏิบัติบ้างเป็นบางครั้ง) - อุปกรณ์ไม่มีรอยขีดข่วน พอใช้ 5 คะแนน (ปฏิบัติผิดหรือลืมเป็นประจำ) - วางเครื่องมือเป็นระเบียบ (ใช้เฉพาะที่จำเป็น) 2. ติดตั้งงานท่อน้ำยา 125 คะแนน รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 2.1 การคลี่ท่อ (5) - คลี่ท่อถูกวิธี 2.5 - คลี่ท่อแนบพื้นทุกครั้ง ได้ 2.5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - จัดเก็บท่อหลังใช้งานได้ถูกต้อง 2.5 - เก็บปลายท่อเข้าม้วนไม่บี้พับ ได้ 2.5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 2.2 การตัดท่อ (5) - ตัดท่อถูกต้อง 2 - คมคัตเตอร์ไม่ลึกจนท่อบี้เข้าด้านใน ได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - ปิดปากท่อทุกครั้งหลังตัด 3 - ปิดปากท่อด้วยเทปทุกครั้ง ได้ 3 คะแนน - ไม่ปิดปากท่อตัดครั้งละ 1 คะแนน เกิน 3 ครั้ง ได้ 0 คะแนน 2.3 การดัดท่อ (5) - ใช้ Bender ดัดท่อทุกครั้ง 2.5 - ใช้ Bender ดัดท่อทุกครั้ง ได้ 2.5 คะแนน ไม่ใช้ตัดครั้งละ 1 คะแนน - ดัดท่อไม่บี้และไม่มีรอยย่น 2.5 - ท่อไม่ย่น , บี้ได้ 2.5 คะแนน ถ้าท่อย่น, บี้ได้ 0 คะแนน 2.4 การบานท่อ (10) - ลบคมทุกครั้งและถูกวิธี 3 - ลบคมท่อถูกวีธีทุกครั้ง ได้ 3 คะแนน ผิดตัดครั้งละ 1 คะแนน - บานท่อได้ถูกต้องเหมาะสม 4 - บานท่อถูกต้อง ได้ 4 คะแนน ไม่เหมาะสมตัดจุดละ 1 คะแนน - ใส่แฟร์นัตก่อนบาน 3 - ใส่แฟร์นัตทุกครั้ง ได้ 3 คะแนน ไม่ใส่ตัดจุดละ 1 คะแนน 2.5 การสอดฉนวนหุ้มท่อ (5) - หุ้มฉนวนครบทั้ง 2 ท่อ 2 - หุ้มฉนวนทั้ง 2 ท่อได้ 2 คะแนน ไม่หุ้มได้ 0 คะแนน - ฉนวนต้องหุ้มตลอดแนวยาว 2 - ฉนวนหุ้มตลอดแนวท่อได้ 2 คะแนน โผล่เห็นทองแดงได้ 0 คะแนน - ไม่มีการฉีกฉนวนหุ้มท่อ 1 - ไม่ฉีกฉนวนได้ 1 คะแนน ฉีกฉนวนได้ 0 คะแนน 2.6 การจัดแนวท่อเหมาะสม (5) - จัดแนวท่อสวยงามไม่บิดเบี้ยว 3 - จัดท่อสวยงาม ได้ 3 คะแนน แนวท่อบิดเบี้ยวตัดจุดละ 1 คะแนน - ท่อน้ำทิ้งต้องอยู่แนวล่างสุด 2 - ท่อน้ำทิ้งอยู่แนวล่างสุดไม่ยกสูง ได้ 2 คะแนน ท่อน้ำทิ้งดันยกขึ้นสูงตัด 1 คะแนน 2.7 การพันท่อด้วยเทปสีเทา (10) - พันท่อถูกต้อง 3 - พันท่อจากล่างขึ้นบนถูกต้อง ได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - พันท่อเรียบเนียนสม่ำเสมอกันตลอดแนว 4 - พันท่อเรียบสม่ำเสมอตลอดแนว ได้ 4 คะแนนไม่เรียบมีรอยนูนตัดจุดละ 1 - แนวสายไฟฟ้าต้องไม่โผล่เห็นชัด 3 - ไม่โผล่นูนได้ 3 คะแนน เห็นรอยนูนโผล่ ได้ 1 คะแนน 2.8 ระยะวัดตามแนวที่กำหนด (80) เกณฑ์การวัดระยะ 1. ช่วงที่ 1 ได้แนวระดับ 10 2. ช่วงที่ 2 ขนานกับแนวขอบแผงไม้ 10 ระยะ + 1 - 3 มม. ได้ 10 คะแนน 3. ช่วงระยะ a วัดกึ่งกลาง FC 10 ระยะ + 4 - 6 มม. ได้ 8 คะแนน 4. ช่วงระยะ b วัดกึ่งกลางแผงไม้ 10 ระยะ + 7 - 9 มม. ได้ 6 คะแนน 5. ช่วงระยะ c วัดใต้แผงไฟ และระยะห่าง ของรีโมท 5 ซม. 10 เกินระยะ + 9 มม. ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน 7. ช่วงระยะ e วัดจากฝาถังถึงขอบฝาครอบบน CD เฉลี่ย 20 ซม. 3 ช่วง 10 8. ช่วงระยะ f วัดจากพื้นไม้ถึงใต้ท่อฉากแรก 10 9. ระยะแนวสายไฟเมน ขนานกับขอบแผงไม้ ออกจากกึ่งกลาง แผงไฟ (10) - สายแนบพื้นไม้ 2 - สายแนบผนังได้ 2 คะแนน ผิดได้ 1 คะแนน - หักฉากได้ระดับสายต้องเดินในแนวตรง 2 - สายได้ฉากและแนวตรงได้ 2 คะแนน ผิดได้ 1 คะแนน - สายไม่ช้ำและมีรอยเปื้อน 2 - สายไม่ช้ำ,เปื้อนได้ 2 คะแนน ผิดได้ 1 คะแนน - วัดเข็มขัดตามระยะที่เหมาะสม ให้สม่ำเสมอโดยเฉลี่ย 2 - เข็มขัดมีระยะเหมาะสมได้ 2 คะแนน ผิดได้ 1 คะแนน - เข็มขัดตัวแรกก่อนเข้าอุปกรณ์ และเข้าโค้ง 2 - ระยะถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 1 คะแนน ต้องมีระยะเท่ากัน (3 ซม.) 3. งานตรวจรั่วทำสุญญากาศและเดินเครื่อง 90 คะแนน รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 3.1 การตรวจรั่วระบบ (35) - ใช้เครื่องมือถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - เปิดครอบวาวล์ถูกต้อง 2 - ต่อเกจถูกต้อง ได้ 5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - การต่อเกจถูกต้อง 5 - ความดันได้ตามเกณฑ์ 3 คะแนน ผิดได้ 1 คะแนน - ใช้ R - 22 ตรวจรั่ว 100 PSIG 3 - ระบบไม่รั่วได้ 20 คะแนน ระบบรั่วตัดจุดละ 5 คะแนน - ระบบไม่รั่ว 20 - ค้างในระบบได้ 5 คะแนน ไม่มีค้างได้ 0 คะแนน หมายเหตุ น้ำยา R- 22 ให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาเอง - ปล่อย R - 22 ค้างในระบบ 40 PSIG 5 3.2 ทำสุญญากาศ (15) เริ่มเวลา .............................. น. - ครบเวลา 30 นาทีได้ 5 คะแนน ไม่ครบได้ 0 คะแนน หมดเวลา ............................. น. 5 (ให้นักศึกษาแจ้งกรรมการทุกครั้ง) - เปิดเกจถูกต้อง 2 - เปิดเกจถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - อ่านค่าได้ถูกต้อง ........................... 2 - อ่านค่าและบันทึกถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - เครื่องมืออุปกรณ์สมบูรณ์ 6 - เครื่องมือสมบูรณ์ได้ 6 คะแนน ไม่สมบูรณ์ได้ 0 คะแนน 3.3 เตรียมเครื่องก่อนชาร์จน้ำยา (20) - แคลมป์ออนมิเตอร์ วัดกระแสถูกต้อง - ทำได้ถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - ตั้งย่านวัดเหมาะสม 2 - วัดแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ CB 2 - วัดได้ถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - เปิดวาวล์ได้ถูกต้องและตามลำดับ 6 - เปิดถูกต้อง ได้ 6 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - เปิดปรับรีโมทได้ถูกต้องตามสั่ง (กรรมการจะบอก MODE ให้ตั้ง) 5 - ปรับได้ถูกต้องได้ 5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - ตอบคำถามหน้าที่รีโมท 5 ข้อ 5 - ตอบได้ครบทุกข้อ ได้ 5 คะแนน ผิดตัดข้อละ 1 คะแนน 3.4 การเดินเครื่อง และการบันทึกข้อมูล (20) - บันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ของเครื่องลง - กรอกข้อมูลใส่หน่วยถูกต้องครบ ให้ 20 คะแนน ในตารางที่กำหนด 20 ผิดตัดจุดละ 1 คะแนน 4. งานไฟฟ้า 30 คะแนน รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 4.1 ติดตั้ง CB ถูกต้อง (5) - สายเมน ถูกต้องตามโค๊ด 3 - Line สีดำ ,N สีเทา , Gnd สีเขียว - เข้าเบรกเกอร์ถูกต้อง 2 - เข้าบน ออกล่าง ถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 4.2 ต่อสายเข้าแฟนคอยถูกต้อง 5 - Line สีน้ำตาล , N สีฟ้า ,Gnd สีเขียว ต่อถูกต้องได้ 5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 4.3 ต่อสายจากแฟนคอย ไปยังคอนเดนซิ่ง ถูกต้อง 5 ต่อได้ถูกต้อง ได้ 5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 4.4 ความแข็งแรงถูกต้อง ของวงจรไฟฟ้า 15 - สายต่อตามโค๊ตสีถูกต้อง ไม่หลุดหลวม ได้ 15 คะแนน - สายหลวม , โค๊ดสีผิดได้ 0 คะแนน 5. การปิดระบบ 20 คะแนน รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน การ pump down - ปิดท่อได้ถูกต้อง 5 - ปิดท่อตามลำดับถูกต้องได้ 5 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน - น้ำยาไม่รั่วออกนอกระบบ 5 - น้ำยาไม่รั่วได้ 5 คะแนน น้ำยารั่วได้ 0 คะแนน - ใช้เวลาที่เหมาะสม 5 - ใช้เวลาเหมาะสมได้ 5 คะแนน นานเกินไปได้ 0 คะแนน - ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยประณีต 5 - มีอุปกรณ์ป้องกันได้ 5 คะแนน ไม่มีได้ 0 คะแนน 6. ความสวยงาม 70 คะแนน รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 6.1 แนวเดินสายไฟฟ้า (20) - การเดินสาย , แนวสาย 10 - แนวสายและระยะคริ้บได้ระดับ ได้ 10 คะแนน ไม่ได้ระดับ 7 คะแนน - แผง CB 5 - ยึดอุปกรณ์ถูกต้องได้ 5 คะแนน ไม่ได้ระดับได้ 3 คะแนน - แผงรีโมท 5 - ยึดได้ระดับและระยะได้ 5 คะแนน ไม่ได้ระดับได้ 3 คะแนน 6.2 การเดินท่อน้ำยา (50) - ได้ตามระยะกำหนด 10 จัดกลุ่มโดยให้คณะกรรมการให้คะแนนเฉลี่ยแล้วหาค่ากลาง - ระยะการยึดท่อด้วยแคลมป์ 10 A ได้คะแนน 50 - ท่อน้ำยาตรงแนวและ การเรียงท่อ 10 B ได้คะแนน 40 - ความเนียนของการพันท่อ 10 C ได้คะแนน 30 - ระดับท่อน้ำทิ้ง 10 D ได้คะแนน 20 7. เวลาในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 ชั่วโมง คะแนน 50 คะแนน 7.1 เสร็จในเวลาลำดับที่ 1-5 ได้ 50 คะแนน 7.2 เสร็จในเวลาลำดับที่ 6 - 10 ได้ 45 คะแนน 7.3 เสร็จในเวลาลำดับที่ 11-15 ได้ 40 คะแนน 7.4 ไม่เสร็จตามเวลาให้หยุดปฏิบัติงาน ได้คะแนนเวลาเป็น 0 และตรวจประเมินเฉพาะงานที่เสร็จเท่านั้น 7.5 ในกรณีที่ผลการประเมินมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่เสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ แบบบันทึกรายงานผลการทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ วิทยาลัย................................... ชื่อ นักศึกษา 1. ......................................................................................................................................... 2.......................................................................................................................................... ตัวแทน อศจ. ................................................................ ชื่อสถานศึกษา ........................................................ 1.ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ ให้บันทึกข้อมูลเครื่องปรับอากาศจากแผ่นป้าย Name plate ข้อมูลทั่วไป เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ......................................... บริษัทผู้ผลิต ................................. รุ่นที่ติดตั้ง Fancoil Unit ...........................หมายเลขเครื่อง......................................... Condensing Unit ......................หมายเลขเครื่อง....................................... ขนาดพิกัดการทำความเย็นของเครื่อง ..............................kW/h.................................Btu/h ใช้กับระบบไฟฟ้า ........................เฟส...........................โวลท์..............................เฮิร์ท กระแสขณะทำงาน (FLA) ............A ใช้สารทำความเย็นชนิด.............น้ำหนัก.......กก. ความดันน้ำยาในระบบ ..........................PSIG (ทดลองเดินเครื่องอย่างน้อย 15 นาที) บันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตรวจรั่วระบบ ใช้ความดันเท่าใด .......................ใช้สารใดตรวจรั่ว ...................... ทำสุญญากาศ เริ่มเวลา .................... น. ถึงเวลา ..............น. รวมเวลา ............นาที เริ่มเดินเครื่องเวลา ...........................น. และวัดความดันน้ำยาในเวลา .............. น. .................................................... กรรมการตัดสิน .................................................... กรรมการตัดสิน .................................................... กรรมการตัดสิน

# Text boxes

15

I

A

M

15

13